## 152Eu
| Energy (keV) | Int (%) | Channel | [8 empty] | Gammas from 152Eu (13.537 y 6)
| 1408.006 | 21.005 | 2868
| 1112.07 | 13.64 | 2260
| 1085.87 | 10.207 | 2206 | [8 empty] | Eg (keV) | Ig (%) | Decay mode
| 964.079 | 14.605 | 1956
| 867.378 | 4.245 | 1758
| 778.904 | 12.942 | 1576 | [8 empty] | 121.7817 3 | 28.58 6 | e+b+
| 443.96 | 3.148 | 889 | [8 empty] | 125.69 13 | 0.016 5 | e+b+
| 411.116 | 2.234 | 822 | [8 empty] | 148.010 17 | 0.037 4 | e+b+
| 344.2785 | 26.5 | 685 | [8 empty] | 173.17 15 | 0.008 3 | b-
| 244.6975 | 7.583 | 480 | [8 empty] | 175.18 | 0.0040 11 | e+b+
| 121.7817 | 28.58 | 228 | [8 empty] | 192.60 4 | 0.00679 21 | b-
[12 empty] | 195.05 24 | 0.0061 13 | b-
[12 empty] | 202.74 13 | 0.0051 11 | e+b+
0.48732 | 10.6917 | [10 empty] | 207.6 3 | 0.0059 7 | e+b+
6.5855e-05 | 0.10842 | [10 empty] | 209.10 |  | e+b+
1 | 0.17829 |  |  | E(keV) = | 0.48732 | +- | 7e-05 | * Channel + | 10.7 | +- | 0.1 | 209.41 13 | 0.0055 5 | b-
54757939.4392 | 9 | [10 empty] | 212.568 15 | 0.0198 5 | e+b+
[12 empty] | 237.31 5 | 0.0094 13 | e+b+
|  |  |  | Ch | E | [6 empty] | 239.42 17 | 0.0046 19 | e+b+
|  |  |  | 2984 | 1464.8629 | [6 empty] | 244.6975 8 | 7.583 19 | e+b+
[12 empty] | 251.630 7 | 0.072 3 | e+b+
[12 empty] | 269.86 6 | 0.0083 8 | e+b+
[12 empty] | 271.131 8 | 0.0729 21 | b-
[12 empty] | 275.449 15 | 0.0335 21 | e+b+
[12 empty] | 285.98 3 | 0.0099 8 | e+b+
[12 empty] | 295.9392 17 | 0.447 5 | e+b+
[12 empty] | 315.174 17 | 0.0507 13 | b-
[12 empty] | 316.3 1 | 0.0021 13 | e+b+
[12 empty] | 320.03 15 | 0.0016 5 | e+b+
[12 empty] | 324.83 3 | 0.072 3 | b-
[12 empty] | 329.425 21 | 0.128 8 | e+b+
[12 empty] | 330.54 10 | 0.0059 16 | e+b+
[12 empty] | 340.40 14 | 0.036 3 | e+b+
[12 empty] | 344.2785 12 | 26.5 4 | b-
[12 empty] | 351.66 4 | 0.0093 13 | b-
[12 empty] | 357.26 5 | 0.0040 8 | e+b+
[12 empty] | 358.13 |  | e+b+
[12 empty] | 367.7887 16 | 0.861 5 | b-
[12 empty] | 379.37 6 | 0.00083 21 | e+b+
[12 empty] | 385.69 20 | 0.0051 8 | e+b+
[12 empty] | 387.90 8 | 0.00292 21 | b-
[12 empty] | 387.90 8 | 0.00294 21 | e+b+
[12 empty] | 389.07 11 | 0.0035 13 | e+b+
[12 empty] | 391.32 14 | 0.00126 21 | e+b+
[12 empty] | 395.75 19 | 0.008 3 | e+b+
[12 empty] | 406.74 15 | 0.00083 21 | e+b+
[12 empty] | 411.1163 11 | 2.234 4 | b-
[12 empty] | 416.048 8 | 0.1100 19 | e+b+
[12 empty] | 423.45 4 | 0.0032 6 | e+b+
[12 empty] | 440.86 10 | 0.0134 16 | e+b+
[12 empty] | 441.00 |  | e+b+
[12 empty] | 441.1 4 | 0.0133 16 | b-
[12 empty] | 443.96 4 | 0.327 19 | e+b+
[12 empty] | 443.965 3 | 2.821 19 | e+b+
[12 empty] | 482.3 4 | 0.0014 6 | b-
[12 empty] | 482.31 3 | 0.0292 24 | e+b+
[12 empty] | 482.43 |  | e+b+
[12 empty] | 488.6792 20 | 0.419 3 | e+b+
[12 empty] | 493.508 20 | 0.0294 21 | e+b+
[12 empty] | 494.0 3 | 0.0098 11 | b-
[12 empty] | 496.39 3 | 0.0042 4 | b-
[12 empty] | 496.39 3 | 0.0051 8 | e+b+
[12 empty] | 503.474 5 | 0.149 8 | b-
[12 empty] | 520.227 5 | 0.052 4 | b-
[12 empty] | 523.13 5 | 0.0150 16 | e+b+
[12 empty] | 526.881 20 | 0.0131 6 | b-
[12 empty] | 534.245 7 | 0.0427 11 | b-
[12 empty] | 536.23 |  | e+b+
[12 empty] | 538.29 6 | 0.0039 6 | e+b+
[12 empty] | 556.56 3 | 0.0185 13 | e+b+
[12 empty] | 557.91 17 | 0.0045 19 | b-
[12 empty] | 561.2 5 | 0.00104 21 | e+b+
[12 empty] | 562.93 2 | 0.0027 13 | e+b+
[12 empty] | 563.990 7 | 0.489 6 | e+b+
[12 empty] | 566.430 5 | 0.1290 19 | e+b+
[12 empty] | 571.6 5 | 0.0048 8 | e+b+
[12 empty] | 586.2648 25 | 0.459 5 | b-
[12 empty] | 595.61 12 | 0.032 11 | e+b+
[12 empty] | 615.44 20 |  | b-
[12 empty] | 616.05 3 | 0.0091 8 | e+b+
[12 empty] | 644.37 5 | 0.0062 8 | e+b+
[12 empty] | 656.487 5 | 0.1448 19 | e+b+
[12 empty] | 664.78 5 | 0.0166 24 | e+b+
[12 empty] | 671.151 13 | 0.0195 16 | e+b+
[12 empty] | 674.675 3 | 0.172 4 | e+b+
[12 empty] | 675.1 2 | 0.0170 16 | b-
[12 empty] | 678.623 5 | 0.471 4 | b-
[12 empty] | 683.32 11 | 0.0032 8 | e+b+
[12 empty] | 686.61 5 | 0.0193 16 | e+b+
[12 empty] | 688.670 5 | 0.857 8 | e+b+
[12 empty] | 696.87 19 | 0.016 8 | e+b+
[12 empty] | 702.96 |  | e+b+
[12 empty] | 703.25 6 | 0.0034 8 | b-
[12 empty] | 703.54 5 | 0.0016 5 | b-
[12 empty] | 712.843 6 | 0.093 8 | b-
[12 empty] | 719.349 4 | 0.059 8 | e+b+
[12 empty] | 719.349 4 | 0.278 8 | e+b+
[12 empty] | 727.99 14 | 0.0112 8 | e+b+
[12 empty] | 735.40 10 | 0.0059 11 | e+b+
[12 empty] | 756.12 9 |  | e+b+
[12 empty] | 764.900 9 | 0.215 24 | b-
[12 empty] | 768.944 9 | 0.094 4 | e+b+
[12 empty] | 778.9040 18 | 12.942 19 | b-
[12 empty] | 794.81 3 | 0.0263 21 | b-
[12 empty] | 805.70 7 | 0.0123 11 | e+b+
[12 empty] | 810.451 5 | 0.320 3 | e+b+
[12 empty] | 839.36 4 | 0.0161 11 | e+b+
[12 empty] | 841.570 5 | 0.1660 24 | e+b+
[12 empty] | 867.378 4 | 4.245 19 | e+b+
[12 empty] | 896.58 9 | 0.0669 21 | e+b+
[12 empty] | 901.181 11 | 0.086 4 | e+b+
[12 empty] | 905.9 1 | 0.0163 16 | e+b+
[12 empty] | 919.330 3 | 0.427 6 | e+b+
[12 empty] | 926.317 15 | 0.278 5 | e+b+
[12 empty] | 930.580 15 | 0.0729 19 | b-
[12 empty] | 937.05 15 | 0.0034 13 | b-
[12 empty] | 958.63 5 | 0.0217 24 | e+b+
[12 empty] | 963.390 12 | 0.135 3 | e+b+
[12 empty] | 964.079 18 | 14.605 21 | e+b+
[12 empty] | 968.00 | 0.0037 24 | e+b+
[12 empty] | 974.09 4 | 0.0141 8 | b-
[12 empty] | 990.19 3 | 0.0313 13 | b-
[12 empty] | 1001.1 3 | 0.0046 8 | e+b+
[12 empty] | 1005.272 17 | 0.646 5 | e+b+
[12 empty] | 1084 1 | 0.246 8 | e+b+
[12 empty] | 1085.869 24 | 10.207 21 | e+b+
[12 empty] | 1089.737 5 | 1.727 6 | b-
[12 empty] | 1109.174 12 | 0.186 8 | b-
[12 empty] | 1112.074 4 | 13.644 21 | e+b+
[12 empty] | 1139 1 | 0.00126 8 | e+b+
[12 empty] | 1170.93 11 | 0.037 3 | e+b+
[12 empty] | 1206.11 15 | 0.0141 11 | b-
[12 empty] | 1212.948 11 | 1.422 6 | e+b+
[12 empty] | 1249.938 13 | 0.188 4 | e+b+
[12 empty] | 1261.343 23 | 0.0334 13 | b-
[12 empty] | 1292.778 19 | 0.105 5 | e+b+
[12 empty] | 1299.140 10 | 1.623 8 | b-
[12 empty] | 1314.67 1 | 0.0050 11 | b-
[12 empty] | 1315.31 23 | 0.0072 16 | e+b+
[12 empty] | 1348.10 7 | 0.0178 11 | b-
[12 empty] | 1363.77 5 | 0.0257 11 | e+b+
[12 empty] | 1390.36 16 | 0.0048 8 | e+b+
[12 empty] | 1408.006 3 | 21.005 24 | e+b+
[12 empty] | 1457.643 11 | 0.502 5 | e+b+
[12 empty] | 1485.9 3 | 0.0056 24 | e+b+
[12 empty] | 1528.103 18 | 0.281 5 | e+b+
[12 empty] | 1605.61 7 | 0.0082 5 | b-
[12 empty] | 1608.36 8 | 0.0053 4 | e+b+
[12 empty] | 1635.2 5 | 0.00016 5 | e+b+
[12 empty] | 1647.41 14 | 0.0063 6 | e+b+
[12 empty] | 1674.30 6 | 0.0062 8 | e+b+
[12 empty] | 1698.1 4 | 0.0059 19 | e+b+
[12 empty] | 1769.09 5 | 0.0096 4 | e+b+

## 117Sb
Gammas from 117Sb (2.80 h 1)
Eg (keV) | Ig (%) | Decay mode | Channel
158.562 12 | 86 | e+b+ | 303.4187
553.00 10 | 0.082 13 | e+b+
846.0 3 | 0.052 17 | e+b+
861.35 5 | 0.31 3 | e+b+
1004.51 15 | 0.21 3 | e+b+
1020.6 5 | 0.103 17 | e+b+
1021.0 5 | 0.112 17 | e+b+
1287.6 3 | 0.028 6 | e+b+
1338.6 10 | 0.009 3 | e+b+
1420.1 4 | 0.017 6 | e+b+
1446.4 5 | 0.056 15 | e+b+
1578.0 3 | 0.019 6 | e+b+